УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ «СОШ № 55» г.Перми

_____________/Е.Ю. Кычева/

«23» апреля   2015 г.

Извещение

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

поставка и монтаж кондиционеров

(наименование предмета договора)

| 1. Сведения о способе закупке и предмете договора |
| --- |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| Основание для закупки | Подпункт 32 пункта 9.2.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ «СОШ № 55» г.Перми |
| Предмет договора | Поставка и монтаж кондиционеров |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем оказываемых услуг | Согласно Раздела 3 Техническое задание документации о закупке. |
| Цена договора | 200000 (Двести тысяч ) руб. 00 коп. |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 614067, г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22, в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |
| 2. Условия проведения |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Согласно договора, заключенного с Подрядчиком. |
| Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов | В силу того, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является неконкурентным способом закупок, данная процедура не предусматривает подачу, оценку и сопоставление заявок. |
| 3. Сведения о заказчике |
| Наименование | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |
| Место нахождения | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22 |
| Почтовый адрес | 614067 |
| Контактное лицо | Панина Галина Павловна |
| Телефон | (342) 213-05-27 |
| Адрес электронной почты | Shool55@mail.ru |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ «СОШ № 55» г.Перми

_____________/Е.Ю.Кычева/

«23» апреля 2015г.

Документация

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):

поставка и монтаж кондиционеров

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4

2.	Информационная карта	4

2.1.	Сведения о заказчике:	4

2.2.	Сведения о предмете договора	4

2.3.	Требования к участнику закупки	4

3.	Техническое задание	4

# Общие положения

  - Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается  неконкурентный способ закупок, проводимый в исключительных случаях, когда проведение всех остальных процедур закупок невозможно по тем или иным причинам, при котором Учреждение предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

  - Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд  МАОУ СОШ № 55 (далее - Учреждение), утвержденным Наблюдательным Советом Учреждения  №20  от  12.09.2014 г.

  - Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) установлены в пункте 9.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

  - Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) установлен в пункте 9.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения и в настоящей документации.

  - Извещение и документация о закупке размещаются на официальном сайте Учреждения по адресу:  http://schools.perm.ru/ext/school55/plaal.html  (далее – сайт Учреждения) и на официальном сайте закупок http://www.zakupki.gov.ru  в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и носят уведомительный характер.

  - В силу того, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является неконкурентным способом закупок, данная процедура не предусматривает подачу, оценку и сопоставление заявок. Критерии и порядок оценки не разрабатываются.

# Информационная карта

| Сведения о заказчике: |
| --- |
| Наименование | МАОУ «СОШ № 55» г. Перми |
| Место нахождения | Г. Пермь, ул. Вагонная, д. 22 |
| Почтовый адрес | 614067 |
| Контактное лицо | Панина Галина Павловна |
| Телефон | (342) 213-05-27 |
| Адрес электронной почты | Shool55@mail.ru |
| Сведения о предмете договора |
| Предмет договора | Поставка и монтаж кондиционеров |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем оказываемых услуг | В соответствии с Разделом 3 Техническое задание |
| Цена договора и порядок ее формирования | 200000 (Двести тысяч) рублей 00 коп. |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Согласно договора, заключенного с подрядчиком |
| Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Согласно договора, заключенного с подрядчиком |
| Требования к участнику закупки |
| Поставщик должен соответствовать требованиям, установленным в п. 2.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ «СОШ № 55» г.Перми |

3. Техническое задание

на поставку и монтаж кондиционеров

в здании МАОУ «СОШ № 55» г. Перми,

находящейся по адресу: г.Пермь, ул. Вагонная,22

Заказчик: МАОУ «СОШ № 55» г. Перми

Предмет технического задания: поставка и монтаж кондиционеров в обеденном зале школьной столовой.

Источник финансирования:  фонд материального обеспечения ОУ.

Требования к установке:

1. Установка наружного блока - на кронштейны на наружной стене здания

2. Установка внутреннего блока – в межпотолочном пространстве

3. Прокладка трасс (трубы медные в теплоизоляции, межблочный кабель)

4. Прокладка дренажа – дренаж вывести на улицу

5. Прокладка кабеля питания (кабель питания проложить от каждого кондиционера в гофротрубе, в помещении обеденного зала в межпотолочном пространстве с дальнейшим выходом на улицу по стене здания с заходом в помещение электрощитовой)

6. Пусконаладочные работы

| № позиции | № п.п. | Характеристики требуемого товара | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система (кондиционер) |
|  | 1.1. | Наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | Указать |
|  | 1.2. | Хладагент: R 410a | соответствие |
|  | 1.3. | Тип кондиционера кассетный: охлаждение + обогрев | соответствие |
|  | 1.4. | Электропитание (Ф/И/Гц) | 1/220/50 |
|  | 1.5. | Потребляемая мощность | не более 2,4 кВт |
|  | 1.6. | Мощность охлаждения | не менее 10,0 кВт |
|  | 1.7. | Мощность обогрева | не менее 11,4 кВт |
|  | 1.8. | Уровень шума | не более 46 дБ |
|  | 1.9. | Размеры панели: | не более 953х40х953 |
|  | 1.10. | Размеры наружного блока | не более 840х305х840 |
|  | 1.11. | Вес панели | не более 7 кг |
|  | 1.12. | Вес наружного блока | не более 35 кг |
|  | 1.13. | Пульт дистанционного управления | наличие |
|  | 1.14. | Минимальное расстояние между внутренним и внешним блоком | не более 30м |
|  | 1.15. | Дренажный насос | наличие |
|  | 1.16. | Индивидуальный контроль угла лопаток для каждой из 4 сторон блока | наличие |
|  | 1.17. | Единица измерения | штуки |
|  | 1.18. | Гарантия качества поставляемого товара и установки | не менее 36 месяцев с момента поставки товара |
|  | 1.19. | Количество (шт.) | 2 |

Краткая характеристика объекта:

Отдельно стоящее 3-х этажное кирпичное здание, площадью 4240,5 м2.  Работы произвести на 2-ом этаже в обеденном зале школьной столовой. Перекрытия стен и потолка – бетонные и кирпичные, оштукатуренные.

Условия выполнения работ

Выполнение работ из материалов подрядчика, с использованием своего инструмента, оборудования, приспособлений и транспорта. Сертификаты, соответствующие нормам безопасности при эксплуатации в ОУ.

Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих  дней с момента заключения договора.